## Hoja1
ANEXO 9 FORMULARIO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. LPA-02– 2024 |  |  |  |  | FECHA: | DD/MM/AA
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VALENTÍN CARABALÍ, CORREGIMIENTO LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
No. | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VLR.UNIT | VLR. TOTAL
PRELIMINARES
1.01 | CAMPAMENTO PROVISIONAL | CAMPAMENTO PROVISIONAL | M2 | 9 |  | 0
1.02 | BAÑOS PORTÁTILES (2) | BAÑOS PORTÁTILES (2) | MES | 8 |  | 0
1.03 | OFICINA | OFICINA | M2 | 10 |  | 0
1.04 | ALMACEN | ALMACEN | M2 | 8 |  | 0
1.05 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA DE POLIPROPILENO H= 2MT | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA DE POLIPROPILENO H= 2MT | MT | 45 |  | 0
1.06 | LOCALIZACION,REPLANTEO Y VERIFICACION TOPOGRAFICA | LOCALIZACION,REPLANTEO Y VERIFICACION TOPOGRAFICA | M2 | 299 |  | 0
1.07 | INSTALACION PROVISIONAL HIDRAULICA | INSTALACION PROVISIONAL HIDRAULICA | UND | 1 |  | 0
1.08 | INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA | INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA | UND | 1 |  | 0
1.09 | DESCAPOTE | DESCAPOTE | M2 | 350 |  | 0
|  |  |  | VALOR PARCIAL |  | 0
2. CIMENTACION
2.01 | EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE CIMENTACION SUPERFICIAL | EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE CIMENTACION SUPERFICIAL | M2 | 36 |  | 0
2.02 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO) | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO) | ML | 125 |  | 0
2.03 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO) | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO) | ML | 120.4 |  | 0
2.04 | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E=0,05 M | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E=0,05 M | M2 | 86.9 |  | 0
2.05 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI | ML | 20.9 |  | 0
2.06 | PEDESTALES EN CONCRETO DE 3500 PSI | PEDESTALES EN CONCRETO DE 3500 PSI | ML | 4.3 |  | 0
2.07 | LOSA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI | LOSA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI | ML | 150.3 |  | 0
2.08 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ML | 15910 |  | 0
2.09 | MALLAS ELECTROSOLDADAS | MALLAS ELECTROSOLDADAS | ML | 449.43 |  | 0
2.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | ML | 84 |  | 0
|  |  |  | VALOR PARCIAL |  | 0
3. ESTRUCTURAS
3.01 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI ACABADO A LA VISTA | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI ACABADO A LA VISTA | M3 | 12.4 |  | 0
3.02 | VIGAS AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI ACABADO A LA VISTA | VIGAS AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI ACABADO A LA VISTA | M3 | 11.3 |  | 0
3.03 | LOSETA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, EN FACHADA PARA SOPORTE DE VENTANAS E=0,1 M | LOSETA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, EN FACHADA PARA SOPORTE DE VENTANAS E=0,1 M | MT | 40.2 |  | 0
3.04 | PLACA ALIGERADA H= 50 CM ; INCLUYE VIGAS Y VIGUETAS, CON LOSETA DE 7 CM, CONCRETO DE 3000 PSI | PLACA ALIGERADA H= 50 CM ; INCLUYE VIGAS Y VIGUETAS, CON LOSETA DE 7 CM, CONCRETO DE 3000 PSI | M2 | 135.1 |  | 0
3.05 | ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI | ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 3.2 |  | 0
| VALOR PARCIAL |  |  |  |  | 0
4. MAMPOSTERIA - PREFABRICADOS
4.01 | BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. ACABADO LISO. | BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. ACABADO LISO. | M2 | 237 |  | 0
4.02 | BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. ACABADO LISO. | BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. ACABADO LISO. | MT | 121 |  | 0
4.03 | MURO EN LADRILLO CALADO | MURO EN LADRILLO CALADO | M2 | 67 |  | 0
4.04 | REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA CON ACERO DE REFUERZO | REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA CON ACERO DE REFUERZO | KG | 1068 |  | 0
4.05 | DOVELA EN CONCRETO FLUIDO PARA REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA F'C=3000 PSI | DOVELA EN CONCRETO FLUIDO PARA REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA F'C=3000 PSI | MT | 670 |  | 0
4.06 | ANCLAJE PARA VARILLA DE 1/2" | ANCLAJE PARA VARILLA DE 1/2" | UND | 332 |  | 0
4.07 | BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. CULATAS DE CUBIERTA | BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. CULATAS DE CUBIERTA | M2 | 90.1 |  | 0
4.08 | ALFAJIAS | ALFAJIAS | MT | 70.9 |  | 0
VALOR PARCIAL | [5 empty] | 0
5. INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO FUERZA (FASE, NEUTRO, TIERRA) 110 V CALIBRE # 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO FUERZA (FASE, NEUTRO, TIERRA) 110 V CALIBRE # 12 | MT | 3700 |  | 0
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X8 | MT | 120 |  | 0
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X10 | MT | 90 |  | 0
5.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA | UND | 1 |  | 0
5.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 110 V NO REGULADO | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 110 V NO REGULADO | UND | 27 |  | 0
5.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO 110 V REGULADO | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO 110 V REGULADO | UND | 20 |  | 0
5.07 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA ELECTRICA 2X18 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA ELECTRICA 2X18 | UND | 32 |  | 0
5.08 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 18 CIRCUITOS | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 18 CIRCUITOS | UND | 1 |  | 0
5.09 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 12 CIRCUITOS | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 12 CIRCUITOS | UND | 1 |  | 0
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 15 AMP | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 15 AMP | UND | 12 |  | 0
5.11 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 20 AMP | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 20 AMP | UND | 6 |  | 0
5.12 | SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA COPPERWELD 5/8 | SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA COPPERWELD 5/8 | UND | 1 |  | 0
5.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA EMT 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA EMT 3/4 | UND | 100 |  | 0
5.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO FS 4X2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO FS 4X2 | UND | 80 |  | 0
5.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA LB | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA LB | UND | 20 |  | 0
5.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA BUCHIN 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA BUCHIN 3/4 | UND | 32 |  | 0
5.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4 | UND | 200 |  | 0
5.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL RANURADO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL RANURADO | UND | 5 |  | 0
VALOR PARCIAL | [5 empty] | 0
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO FUERZA (FASE, NEUTRO, TIERRA) 110 V CALIBRE # 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO FUERZA (FASE, NEUTRO, TIERRA) 110 V CALIBRE # 12 | MT | 25 |  | 0
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X8 | GLB | 1 |  | 0
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X10 | GLB | 1 |  | 0
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA | UND | 1 |  | 0
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 110 V NO REGULADO | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 110 V NO REGULADO | UND | 2 |  | 0
6.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO 110 V REGULADO | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO 110 V REGULADO | MT | 5 |  | 0
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA ELECTRICA 2X18 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA ELECTRICA 2X18 | UND | 1 |  | 0
6.09 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 18 CIRCUITOS | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 18 CIRCUITOS | UND | 2 |  | 0
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 12 CIRCUITOS | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 12 CIRCUITOS | MT | 10 |  | 0
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 15 AMP | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 15 AMP | UND | 5 |  | 0
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 20 AMP | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 20 AMP | MT | 25 |  | 0
VALOR PARCIAL | [5 empty] | 0
7.ENCHAPES Y PISOS
7.01 | ALISTADO PISOS 0,03M, EN MORTERO 1:3 | ALISTADO PISOS 0,03M, EN MORTERO 1:3 | M2 | 213.9 |  | 0
7.02 | PLACAS DE CONTRAPISO E = 0,10 M CONCRETO DE 3000 PSI | PLACAS DE CONTRAPISO E = 0,10 M CONCRETO DE 3000 PSI | M2 | 199.7 |  | 0
7.03 | PISO EN BALDOSA REFERENCIA - BLANCO HUILA . ALFA O SIMILAR | PISO EN BALDOSA REFERENCIA - BLANCO HUILA . ALFA O SIMILAR | M2 | 213.9 |  | 0
7.04 | ACABADO EN CONCRETO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA ESCALERA | ACABADO EN CONCRETO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA ESCALERA | M2 | 19.9 |  | 0
7.05 | PISO EN CONCRETO CON ACABADO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS, E= 7 cm | PISO EN CONCRETO CON ACABADO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS, E= 7 cm | M2 | 29.3 |  | 0
7.06 | ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | M2 | 111 |  | 0
7.07 | ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | MT | 15.8 |  | 0
VALOR PARCIAL | [5 empty] | 0
8.CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
8.01 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA | KG | 1216 |  | 0
8.02 | CUBIERTA TIPO SANDWICH | CUBIERTA TIPO SANDWICH | M2 | 150 |  | 0
8.03 | CANAL GALVANIZADA | CANAL GALVANIZADA | MT | 18.6 |  | 0
8.04 | PUNTO ANCLAJE CUBIERTA | PUNTO ANCLAJE CUBIERTA | KG | 180 |  | 0
8.05 | SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA | SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA | MT | 63.1 |  | 0
VALOR PARCIAL | [5 empty] | 0
9. CARPINTERIA METALICA
9.01 | VENTANA CORREDIZA V01, 2.81X2.21 |  | UND | 8 |  | 0
9.02 | VENTANA CORREDIZA V01´, 2.81X1.62 |  | UND | 1 |  | 0
9.03 | VENTANA FIJA V02, 2.81X1.42 |  | UND | 3 |  | 0
9.04 | VENTANA FIJA V03, 5X0,8 |  | UND | 1 |  | 0
9.05 | VENTANA FIJA V04, 0.72X2.14 |  | UND | 1 |  | 0
9.06 | VENTANA FIJA V04´0.72X2.14 | PLACAS DE CONTRAPISO E = 0,10 M CONCRETO DE 3000 PSI | UND | 1 |  | 0
9.07 | VENTANA FIJA V05; 1.6X0.8 | PISO EN BALDOSA REFERENCIA - BLANCO HUILA . ALFA O SIMILAR | UND | 1 |  | 0
9.08 | VENTANA FIJA V05´,1.6X0.8 | ACABADO EN CONCRETO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA ESCALERA | UND | 1 |  | 0
9.09 | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P01, BATIENTE 1.06X2.14 | PISO EN CONCRETO CON ACABADO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS, E= 7 cm | UND | 2 |  | 0
9.1 | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P02, BATIENTE 1.X2.14 | PISO EN CONCRETO CON ACABADO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS, E= 7 cm | UND | 2 |  | 0
9.11 | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P04, BATIENTE 0.84X2.14 | PISO EN CONCRETO CON ACABADO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS, E= 7 cm | UND | 1 |  | 0
9.12 | PASAMANOS ESCALERAS EN TUBULAR METALICO. | PISO EN CONCRETO CON ACABADO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS, E= 7 cm | MT | 15 |  | 0
9.13 | BARANDA METALICA | ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | MT | 6.7 |  | 0
9.14 | ESCALERA ACCESO A CUBIERTA | ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | UND | 1 |  | 0
VALOR PARCIAL | [5 empty] | 0
10. OBRAS EXTERIORES
8.01 | CORDON EN CONCRETO 3000 PSI, 0.1X0.2 MT |  | MT | 68 |  | 0
8.02 | ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, E=0.1 MT |  | M2 | 35 |  | 0
VALOR PARCIAL | [5 empty] | 0
11. ASEO
11.01 | ASEO GENERAL DE OBRA |  | DIA | 12 |  | 0
11.02 | SEÑALETICA (señal tipo 22 X 15 cm) |  | UND | 62 |  | 0
VALOR PARCIAL | [5 empty] | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION |  |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0% | 0
| IVA 19% SOBRE U |  |  |  | 19% | 0
| TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 0
TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | 0
FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL