## PRESUPUESTO CONSOLIDADO LABS
ADECUACIÓN FÍSICA DE LOS LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA Y MICOBACTERIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, BOGOTÁ - COLOMBIA.
CUADRO ESTIMADO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA
PRESUPUESTO CONSOLIDADO | [5 empty] | LABORATORIO MICOBACTERIAS |  | LABORATORIO MICROBIOLOGÍA P1 |  | LABORATORIO MICROBIOLOGÍA P2
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
I | PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | Retiros de muros de mampostería e= 0.12 y 0.15 m, para aperturas de vanos. Incluye resanes remates y acabados de nuevos filos. | M2 | 340 | 0 | 0 | 120 | 0 | 85 | 0 | 135 | 0
1.2 | Retiros de muros de Superboard e= 0.10 y 0.12 m y vidrios con marcos metálicos, Incluye resanes, remates y acabados de nuevos filos. | M2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0
1.3 | Retiro de superficie de piso en concreto del área del actual vestieres y cuartos fríos a desmontar de los laboratorios de micobacterias y microbiología 2° piso y poyo antigua autoclave laboratorio microbiología 1° piso, e = 15 a 20 cm o hasta llegar al nivel del piso del laboratorio, incluye alistado, nivelación de 2 a 5 cm en concreto simple y afinado final para recibir revestimiento. | M2 | 26.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | 0
1.4 | Retiro de mesones en concreto de 0.50 a 0.70 m de fondo, incluye resanes, remates y acabados de nuevos filos. (ver planos demoliciones) | Ml | 179.4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 12.4 | 0 | 105 | 0
1.5 | Retiro de mesones en acero inoxidable de 0.60 a 0.70 m de fondo, incluye poceta del mismo material. (ver planos demoliciones) | Ml | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0
1.6 | Retiro de mesones en madera y formica de 0.60 m de fondo (ver planos demoliciones) | Ml | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Retiro de poyos en mampostería bajo mesón de 0.60 m de fondo | Ml | 85 | 0 | 0 | 47 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0
1.8 | Retiro de poceta lavatraperos en mampostería, una de 0.60 x 0.70 de fondo x 0.60 de alto y otra de 0.50 x 0.60 de fondo x 0.60 de alto, incluye sellamiento de puntos hidrosanitarios. | Un | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.9 | Retiro de poceta lavatraperos en mampostería, una de 0.50 x 1.00 de fondo x 0.30 de alto y otra de 0.80 x 1.00 de fondo x 0.60 de alto , incluye sellamiento de puntos hidrosanitarios. | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.10 | Retiro de enchape en muros en las siguientes áreas: Micobacterias: Actual cuarto PAPR Microbiología P1: Actual cuarto de aseo. Microbiología P2: Actual cuarto de neveras , bromuro, cuarto de lavado, cuarto oscuro y baño. | M2 | 150 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 126 | 0
1.11 | Retiro de enchape existente en piso en actual área PAPR lab micobacterias | M2 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Retiro de pintura epóxica en piso, incluye lavado con acido. | M2 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
1.13 | Desmonte y retiro de piso en Cerámica de 20x20 y/o granito pulido. | M2 | 920 | 0 | 0 | 400 | 0 | 20 | 0 | 500 | 0
1.14 | Desmonte y retiro de ducha sencilla, incluye sellamiento de puntos hidrosanitarios. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.15 | Desmonte y retiro de lavamanos y accesorios de baño de incrustar. | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1.16 | Desmonte y retiro de sanitario, incluye sellamiento de puntos hidrosanitarios. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.17 | Desmonte y Retiro de superficies de mesones en granato, sobre mobiliario de 0.60 m de fondo, incluye resanes, remates y acabados de nuevos filos. Nota: algunos de estos mobiliarios será reubicado en áreas nuevas (Ver plano Mobiliario y capitulo XI traslado de equipos) | Ml | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
1.18 | Desmonte y retiro de pocetas en acero inoxidable, Incluye sellamiento de puntos hidrosanitarios | Un | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
1.19 | Desmonte y retiro de grifería en pocetas actuales. | Un | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Desmonte y retiro de tubería a la vista, existente en desuso, incluye tapas de sellamiento total | Ml | 650 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 250 | 0
1.21 | Desmonte y retiro canaletas e instalaciones eléctricas en desuso. | Ml | 82 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
1.22 | Desmonte y retiro de lámparas fluorescentes existentes de sobreponer tipo 2x32w . | Un | 199 | 0 | 0 | 79 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0
1.23 | Desmonte y retiro de ductería galvanizada de sistema de ventilación a la vista, en desuso, entre 12" a 24". | Ml | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
1.24 | Desmonte y retiro de divisiones en madera y vidrio, incluye perfilaría y puertas corredizas. | M2 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
1.25 | Desmonte y retiro de paneles divisorios piso techos de oficina, incluye perfilaría metálica, puertas y vidrios. | M2 | 77 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
1.26 | Desmonte y retiro de mobiliario en madera dentro de laboratorios | M2 | 50 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
1.27 | Desmonte y retiro de mobiliario en metálico bajo mesón | M2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
1.28 | Desmonte y retiro de mobiliario en metálico bajo superficies de mesones en granato, para reubicación en nuevas áreas | M2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
1.29 | Desmonte y retiro de puertas de cuarto que actualmente funcionan como cuarto fríos y cuartos calientes en los laboratorios de micobacterias y microbiología P2, de 0.90 x 2.00 m, incluye desmonte de hoja y marco, resanes y acabados de filos. (algunas de estas puertas se reutilizaran, ver capitulo VII carpinterías) | Un | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1.30 | Desmonte y retiro de puerta metálica de 0.70 m x 2.20 m de altura, incluye retiro de marcos , resanes y acabados de filos. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.31 | Desmonte y retiro de puerta marco metálico y vidrios de 1.10 m x 2.10 m de altura, incluye retiro de marcos , resanes y acabados de filos. | Un | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | Desmonte y retiro de puerta marco metálico y vidrios de 1.40 m x 2.10 m de altura, incluye retiro de marcos , resanes y acabados de filos. | Un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
1.33 | Desmonte y retiro de puerta marco metálico y vidrios de 1.75 m x 2.10 m de altura, incluye retiro de marcos , resanes y acabados de filos. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | Desmonte y retiro de puerta de madera doble de 1.40 m x 2.20 m de altura, incluye retiro de marcos , resanes y acabados de filos. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.35 | Desmonte y retiro de puerta de madera doble de 1.50 m x 2.20 m de altura, incluye retiro de marcos , resanes y acabados de filos. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.36 | Desmonte y retiro de puertas de madera de 0.70 m x 2.10 m de altura, incluye retiro de marcos , resanes y acabados de filos. | Un | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 | Desmonte y retiro de puertas de madera de 0.90 m x 2.20 m de altura, incluye retiro de marcos , resanes y acabados de filos. | Un | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
1.38 | Desmonte y retiro de puertas de madera de 1.00 m x 2.20 m de altura, incluye retiro de marcos , resanes y acabados de filos. | Un | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
1.39 | Desmonte y retiro de puertas de madera de 1.10 m x 2.20 m de altura, incluye retiro de marcos , resanes y acabados de filos. | Un | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0
1.40 | Desmonte y retiro de puerta de madera corrediza de 0.90 m x 2.20 m de altura. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41 | Desmonte y retiro de puerta corrediza de madera de 1.00 m x 2.20 m de altura, incluye retiro de marcos , resanes y acabados de filos. | Un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
1.42 | Cerramiento provisional para aislamiento de áreas a intervenir, construido en lámina de drywall de 1/2”, una cara, incluye estructura aluminio, montaje y desmonte al finalizar trabajos de obra. | M2 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
II | ELEMENTOS EN CONCRETO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | Construcción de viga dintel de 0.15 m x 0.15 m, para reforzamiento de nuevos vanos, en concreto de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo figurado 60000 PSI | Ml | 73 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0
2.2 | Construcción de placa en concreto de 10 cm de espesor, para piso para nuevos cuartos fríos, incluye malla electro soldada U-84, plástico negro polietileno, media caña en mortero impermeabilizado y acabado en pintura epóxica, resanes y remates. | M2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
III | MUROS LIVIANOS Y MAMPOSTERÍA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | Muros divisorios en Superboard e=0.12cm, doble cara, Incluye estructura portante, suministro e instalación laminas Superboard de espesor 8mm, masillado, sellado y pintura en vinilo tipo I a dos manos, remates lineales (filos y dilataciones) y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M2 | 623 | 0 | 0 | 310 | 0 | 108 | 0 | 205 | 0
3.2 | Muro en mampostería en bloque N° 5 para área de prep. de reactivos lab Micobacterias para soporte de equipo de aguas Milli Q y muros divisorios lab Microbiología 1° piso | M2 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
3.3 | Refuerzos en durmientes de madera de 0.10 x 0.20 m, para muros de Superboard en vanos para puertas y ventanas. | Ml | 308 | 0 | 0 | 168 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0
IV | PINTURAS Y PAÑETES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | Pintura en vinilo tipo I a dos manos, color blanco y/o similares. Calidad certificada (empresa reconocida en el sector de pinturas con más de 15 años de experiencia). | M2 | 2430 | 0 | 0 | 690 | 0 | 960 | 0 | 780 | 0
4.2 | Pintura epóxica industrial de dos componentes, a dos manos, color blanco y/o similar incluye cielo raso, muro y áreas donde se requiera. Calidad certificada (empresa reconocida en el sector de pinturas con más de 15 años de experiencia). | M2 | 3960 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1060 | 0 | 1200 | 0
4.3 | Estuco plástico | M2 | 169 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 129 | 0
4.4 | Pañete liso impermeabilizado 1:3 de 1 cm de espesor, incluye remates lineales, filos y dilataciones, para áreas donde se retira enchape y muros en mampostería nuevos. | M2 | 169 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 129 | 0
V | ENCHAPES MUROS Y PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | Suministro e instalación de enchape cerámico en muros, tipo egeo formato 0.30x0.60, o similar, color blanco, incluye remates y todo lo necesario para su correcta instalación. Áreas: Micobacterias: Baño vestier sucio, nuevo cuarto frio, cuartos de lavado y aseos. Microbiología P1: Áreas de lavados, bromuro, baños y cuarto de aseo. Microbiología P2: Áreas de baños, lavados, aguas y cuarto de aseo. | M2 | 393 | 0 | 0 | 100 | 0 | 118 | 0 | 175 | 0
5.2 | Suministro e instalación de piso cerámico, tipo mikonos ARD color blanco, formato 0.33x0.33, o similar, incluye remates y todo lo necesario para su correcta instalación. Áreas: Micobacterias: Áreas de lavado limpio, baño vestier sucio, cuarto caliente, cuartos de aseo y cuartos frio. Microbiología P1: Áreas de lavados, bromuro, baños y cuarto de aseo Microbiología P2: Áreas de baños, cuarto de frio, lavados, aguas y cuarto de aseo. | M2 | 155 | 0 | 0 | 37 | 0 | 38 | 0 | 80 | 0
VI | ALISTADOS Y PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 | Preparación y alistado de piso para recibir enchape y/o revestimiento, incluye limpieza, alistado y nivelación de 2 a 5 cm. | M2 | 1352 | 0 | 0 | 437 | 0 | 315 | 0 | 600 | 0
6.2 | Suministro e instalación de piso homogéneo en vinilo tipo rollo dos tonos blanco y azul con textura en granito, calibre 2 mm, de tráfico comercial / industrial. Debe ser resistente a la abrasión y químicos, retardante al fuego, bacteriostático, con durabilidad del color. | M2 | 970 | 0 | 0 | 360 | 0 | 280 | 0 | 330 | 0
6.3 | Media caña prefabricada en caucho PVC de 6 cm de radio, incluye instalación con adhesivo especial doble contacto para pisos. | MI | 851 | 0 | 0 | 350 | 0 | 221 | 0 | 280 | 0
6.4 | Suministro e instalación de piso laminado de 8mm, tráfico comercial 32, incluye guarda escobas, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Instalación para áreas de oficinas. | M2 | 229 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0
6.5 | Destronque, pulida y brillada de pisos en granito existente, área de lavado y preparación de material en zonas de biocontención. | M2 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Tableta en granito, incluye destroncada, pulida y brillada, área de lavado y preparación de material en zonas de biocontención. | M2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | CIELOS RASOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 | Cielo raso en drywall de 1/2”, incluye estructura aluminio, masillado, sellado y pintura en vinilo tipo I a dos manos, demás materiales para su correcta instalación. | M2 | 1402 | 0 | 0 | 490 | 0 | 312 | 0 | 600 | 0
7.2 | Media caña en PVC para cielos rasos. | Ml | 1250 | 0 | 0 | 500 | 0 | 350 | 0 | 400 | 0
7.3 | Ventanilla de inspección en cielo raso. Incluye apertura ventanilla de 60*60 en cielo raso, refuerzo en estructura, marco en aluminio con pintura electrostática blanca y tapa en drywall con estuco y pintura de acabado. | Un | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
VIII | CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1 | Mantenimiento de ventaneria actual de laboratorio, Incluye cambio de vidrios rotos, pintura de marcos en esmalte blanco y sellamiento total de la ventana. Ventana V-E en plano de carpinterías. | M2 | 115 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
8.2 | Suministro e instalación de ventana batiente o corrediza para el área de recepción de muestras y baño, incluye marcos metálicos con pintura electroestática blanca, vidrio templado de 10 mm y demás accesorios para su correcto funcionamiento. Ventana V-2 en plano de carpinterías. | M2 | 7.7 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 1.2 | 0
8.3 | Suministro e instalación de ventana fija con marco metálico en pintura electroestática blanca, incluye vidrio templado incoloro de 10 mm. Ventana V-3 en plano de carpinterías. | M2 | 73 | 0 | 0 | 23 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0
8.4 | Suministro e instalación de ventana fija de 3.50 m x 1.50 m, con marco metálico en pintura electroestática blanca, para área de esterilización, incluye vidrio templado incoloro de 10 mm, desmonte de ventana existente, resanes y adecuación de vano. Ventana V-1 en plano de carpinterías. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Suministro e instalación de película protectora de vidrios color oscuro filtro UV 30%, incluye retiro de película existente. Este ítem es para ventanas existentes V-E de fachadas en todos los laboratorios. | M2 | 146 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
8.6 | Mantenimiento de puerta actual de cuartos calientes y cuartos fríos de 0.90 x 2.00 m, incluye desmonte y montaje de hoja y marco, lijada y pintura, cambio de marco si se requiere y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Puerta P-E1 en plano de carpinterías. | Un | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.7 | Suministro e instalación de puerta de cierre hermético, metálica con pintura electroestática blanca, de 0.80 x 2.00 m, incluye marco y cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-1 en plano de carpinterías. | Un | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Suministro e instalación de puerta hermética de cierre hermético, metálica con pintura electroestática blanca, de 0.80 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm y cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-2 en plano de carpinterías. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.9 | Suministro e instalación de puerta de cierre hermético, metálica con pintura electroestática blanca, de 1.00 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm y cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-3 en plano de carpinterías. | Un | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
8.10 | Suministro e instalación de puerta de cierre hermético, metálica con pintura electroestática blanca, de 1.00 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm, sistema de cerradura con barra antipánico. Puerta P-4 en plano de carpinterías. | Un | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.11 | Suministro e instalación de puerta doble de cierre hermético, metálica con pintura electroestática blanca, de 1.40 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm, sistema de cerradura con barra antipánico. Puerta P-5 en plano de carpinterías. | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
8.12 | Suministro e instalación de puerta doble de cierre hermético, metálica con pintura electroestática blanca, de 1.50 x 2.00 m, una hoja de 1.00 x 2.00 m y otra de 0.50 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm, sistema de cerradura con barra antipánico. Puerta P-6 en plano de carpinterías. | Un | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.13 | Suministro e instalación de puerta doble de cierre hermético, metálica con pintura electroestática blanca, de 1.75 x 2.00 m, una hoja de 1.00 x 2.00 m y otra de 0.75 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm, sistema de cerradura con barra antipánico. Puerta P-7 en plano de carpinterías. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | Suministro e instalación de puerta doble, metálica con pintura electroestática blanca, de 1.40 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm, sistema de cerradura con barra antipánico. Puerta P-8 en plano de carpinterías. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.15 | Suministro e instalación de puerta doble, metálica con pintura electroestática blanca, de 1.50 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm, sistema de cerradura con barra antipánico. Puerta P-9 en plano de carpinterías. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8.16 | Suministro e instalación de puerta doble, metálica con pintura electroestática blanca, de 1.50 x 2.00 m, una hoja de 1.00 x 2.00 m y otra de 0.50 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm, sistema de cerradura con barra antipánico. Puerta P-10 en plano de carpinterías. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.17 | Suministro e instalación de puerta doble, metálica con pintura electroestática blanca, de 1.75 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm, sistema de cerradura con barra antipánico. Puerta P-11 en plano de carpinterías. | Un | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.18 | Suministro e instalación de puerta metálica con pintura electroestática blanca, de 0.60 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm, sistema de cerradura con barra antipánico. Puerta P-12 en plano de carpinterías. | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
8.19 | Suministro e instalación de puerta metálica con pintura electroestática blanca, de 0.75 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm y cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-13 en plano de carpinterías. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.20 | Suministro e instalación de puerta metálica con pintura electroestática blanca, de 0.80 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm y cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-14 en plano de carpinterías. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.21 | Suministro e instalación de puerta metálica con pintura electroestática blanca de 0.90 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm y cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-15 en plano de carpinterías. | Un | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
8.22 | Suministro e instalación de puerta metálica con pintura electroestática blanca, de 1.00 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm y cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-16 en plano de carpinterías. | Un | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0
8.23 | Suministro e instalación de puerta metálica con pintura electroestática blanca, de 1.10 x 2.00 m, incluye marco, mirilla con vidrio templado de 6 mm y cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-17 en plano de carpinterías. | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
8.24 | Suministro e instalación de puerta metálica con pintura electroestática blanca, de 0.60 x 2.00 m, incluye marco, cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-18 en plano de carpinterías. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.25 | Suministro e instalación de puerta metálica con pintura electroestática blanca, de 0.70 x 2.00 m, incluye marco y cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-19 en plano de carpinterías. | Un | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
8.26 | Suministro e instalación de puerta metálica con pintura electroestática blanca, de 0.80 x 2.00 m, incluye marco, cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-20 en plano de carpinterías. | Un | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
8.27 | Suministro e instalación de puerta metálica con pintura electroestática blanca, de 0.90 x 2.00 m, incluye marco y cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-21 en plano de carpinterías. | Un | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.28 | Suministro e instalación de puerta marcos metálicos con pintura electroestática blanca, y dos paneles de vidrio templado de 10 mm, de 0.80 x 2.00 m, incluye cerraduras y demás elementos para su correcto funcionamiento. Puerta P-22 en plano de carpinterías. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.29 | Suministro e instalación de puerta con marco metálico y paneles fijos de vidrio incoloro templado de 10mm con pintura electroestática blanca, de 1.00 x 2.00 m, incluye cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-23 en plano de carpinterías. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.30 | Suministro e instalación de puerta marcos metálicos con pintura electroestática blanca, y dos paneles de vidrio templado de 10 mm color blanco coco, opalizado de 1.10 x 2.00 m, incluye cerraduras y demás elementos para su correcto funcionamiento. Puerta P-24 en plano de carpinterías. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.31 | Suministro e instalación de puerta corrediza con marco metálico y paneles fijos de vidrio incoloro templado de 10mm con pintura electroestática blanca de 0.90 x 2.00 m, incluye rieles y cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-25 en plano de carpinterías. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.32 | Suministro e instalación de puerta corrediza con marco metálico y paneles fijos de vidrio incoloro templado de 10mm con pintura electroestática blanca, de 1.00 x 2.00 m, incluye rieles y cerraduras lisas sin ranuras. Puerta P-26 en plano de carpinterías. | Un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
8.33 | Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10 mm, de 0.80 x 2.00 m, incluye anclajes en acero inoxidable, perfiles y demás accesorios para su correcta instalación. Puerta P-27 en plano de carpinterías. | Un | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.34 | Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10 mm, de 1.00 x 2.00 m, incluye anclajes en acero inoxidable, perfiles y demás accesorios para su correcta instalación. Puerta P-28 en plano de carpinterías. | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
8.35 | Suministro e instalación de puerta corrediza en vidrio templado de 10 mm, de 0.90 x 2.00 m, incluye rieles, cerraduras y anclajes en acero inoxidable, perfiles y demás accesorios para su correcta instalación. Puerta P-29 en plano de carpinterías. | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
8.36 | Suministro e instalación de divisiones piso techo en vidrio incoloro templado de 10 mm, incluye anclajes en acero inoxidable, perfiles y demás accesorios para su correcta instalación. | M2 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.5 | 0 | 9.5 | 0
8.37 | Suministro e instalación de película Frosters semblanteado para divisiones piso techo en vidrio | Ml | 86 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0
8.38 | División de ducha en vidrio templado 6 mm Y aluminio natural con perfiles T103 pisa vidrio álamo, canal 3x1, con puerta de 0.50 x 1.80 m | M2 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.39 | Suministro e instalación de espejo con bordes biselados de 4 mm, flotado | M2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
IX | SUPERFICIES DE TRABAJO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1 | Suministro e instalación de mesones en superficie en resina de poliéster tipo Montelly o similar, blanca de 0.55 de fondo, incluye salpicadero de 10 cm con mediacaña, reengruese de 5,5 cm y estructura metálica de soporte de 1 1/2" x 1 1/2" con pintura electroestática blanca. (ver plano de mesones) | Ml | 25.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6.5 | 0
9.2 | Suministro e instalación de mesones en superficie en resina de poliéster tipo Montelly o similar, blanca de 0.70 de fondo, incluye salpicadero de 10 cm con mediacaña, reengruese de 5,5 cm y estructura metálica de soporte de 1 1/2" x 1 1/2" con pintura electroestática blanca. (ver plano de mesones) | Ml | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
9.3 | Suministro e instalación de mesones en superficie en resina acrílica tipo Corian o similar, blanca de 0.65 de fondo, incluye salpicadero de 10 cm con mediacaña, reengruese de 5,5 cm y estructura metálica de soporte de 1 1/2" x 1 1/2" con pintura electroestática blanca. (ver plano de mesones) | Ml | 110 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0
9.4 | Recubrimiento de mesón existente de concreto, en superficie en resina acrílica tipo Corian o similar, blanca de 0.70 de fondo, incluye salpicadero de 10 cm con mediacaña y reengruese de 5,5 cm. (ver plano de mesones) | Ml | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
9.6 | Mesón en acero inoxidable AISI SAE 304 Calibre 16 de acabado satinado, de 0.65 de fondo, incluye salpicadero de 10 cm de altura, poceta en el mismo material de 0.40 x 0.45 x 0.20 de fondo, incluye mueble inferior con puertas y entrepaño en el mismo material. (ver plano de mesones) | Ml | 6.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
9.7 | Mesón en acero inoxidable AISI SAE 304 Calibre 16 de acabado satinado, de 0.70 de fondo, incluye salpicadero de 10 cm de altura y mueble inferior con puertas y entrepaño en el mismo material. (ver plano de mesones) | Ml | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0
9.8 | Mesón en acero inoxidable AISI SAE 304 Calibre 16 de acabado satinado, de 0.70 de fondo, incluye salpicadero de 10 cm de altura, poceta con división en el mismo material de 0.60 x 0.45 x 0.40 de fondo, incluye mueble inferior con puertas y entrepaño en el mismo material. (ver plano de mesones) | Ml | 21.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 14 | 0
9.9 | Mesón en acero inoxidable AISI SAE 304 Calibre 16 de acabado satinado, de 0.70 de fondo, incluye salpicadero de 10 cm de altura, poceta en el mismo material de 0.40 x 0.40 x 0.20 de fondo, incluye estructura de soporte perfil tubular redondo con niveladores. (ver plano de mesones) | Ml | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
9.10 | Mesón en acero inoxidable AISI SAE 304 Calibre 16 de acabado satinado, de 0.70 de fondo, incluye salpicadero de 10 cm de altura, poceta en el mismo material de 0.40 x 0.40 x 0.20 de fondo, incluye estructura de soporte perfil tubular redondo con niveladores. (ver plano de mesones) | Ml | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
9.11 | Mesón en acero inoxidable AISI SAE 304 Calibre 16 de acabado satinado, de 0.70 de fondo, incluye salpicadero de 10 cm de altura, poceta en el mismo material de 0.60 x 0.45 x 0.20 de fondo, incluye mueble inferior con puertas y entrepaño en el mismo material. (ver plano de mesones) | Ml | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
9.12 | Mesón en acero inoxidable AISI SAE 304 Calibre 16 de acabado satinado, de 0.85 de fondo, incluye salpicadero de 10 cm de altura, poceta en el mismo material de 0.60 x 0.45 x 0.20 de fondo, incluye estructura de soporte perfil tubular redondo con niveladores. (ver plano de mesones) | Ml | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
9.13 | Suministro e instalación de mesa con características Antivibratorias 1,00 x 0,70 m x 0,90 m de alto, con placa de mármol en granito negro san Gabriel de 5 cm, cauchos amortiguadores con neoprenos elásticos, estructura metálica de soporte en aleación de acero solida, acabado en pintura electroestática blanca, incluye transporte especial al sitio de obra por ser un elemento delicado. (ver ubicación plano de adecuaciones) | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.14 | Base estructural tubular cuadrada, con pintura electroestática blanca, dos niveles, para dos incubadoras de 0.90 m de alto, medidas de la base 0.70 x 0.70 de fondo x 1.20 de alto, incluye ruedas industriales con frenos de seguridad y precisión. Ubicación síndromes febriles cabinas ref. 15122 y 10440 (ver plano mobiliario) | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.15 | Base estructural tubular cuadrada, con pintura electroestática blanca, dos niveles, para tres incubadoras de 0.90 m de alto, medidas de la base 1.25 x 0.60 de fondo x 1.20 de alto, incluye ruedas industriales con frenos de seguridad y precisión. Ubicación área Micología cabinas ref. 16214, 25173 y 16265 (ver plano mobiliario) | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.16 | Base estructural tubular cuadrada, con pintura electroestática blanca, para incubadora de 0.65 x 0.60 de fondo x 0.90 de alto, incluye ruedas industriales con frenos de seguridad y precisión. Ubicación lab Microbiología 1° piso: área de Cultivo tos ferina, cabina ref. 251172 y lab de Microbiología 2° piso: áreas de Miningitidis y MBA/IRA (ver plano mobiliario) | Un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
9.17 | Base estructural tubular cuadrada, con pintura electroestática blanca, para incubadora de 0.80 x 0.70 de fondo x 0.70 de alto, incluye ruedas industriales con frenos de seguridad y precisión. Ubicación área Cultivo celular (ver plano mobiliario) | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.18 | Base estructural tubular cuadrada, con pintura electroestática blanca, para cabina de 0.97x 0.78 de fondo, incluye ruedas industriales con frenos de seguridad y precisión. Ubicación área Ecología cabina ref. 16209 (ver plano mobiliario) | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.19 | Base estructural tubular cuadrada, con pintura electroestática blanca, para cabina de 1.05 x 0.75 de fondo, incluye ruedas industriales con frenos de seguridad y precisión. Ubicación área EDA/ETA/ Microaguas cabina nueva (ver plano mobiliario) | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.20 | Base estructural tubular cuadrada, con pintura electroestática blanca, para cabina de 1.27 x 0.80 de fondo, incluye ruedas industriales con frenos de seguridad y precisión. Ubicación área EDA/ETA/ Microaguas cabina ref. 16159 (ver plano mobiliario) | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.21 | Base estructural tubular cuadrada, con pintura electroestática blanca, para cabina de 1.28 x 0.65 de fondo, incluye ruedas industriales con frenos de seguridad y precisión. Ubicación área Micología cabina ref. 16257 (ver plano mobiliario) | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.22 | Base estructural tubular cuadrada, con pintura electroestática blanca, para equipo centrifuga ref. 26147 área de equipos de 0.70 x 0.80 de fondo x 0.80 de alto, incluye ruedas industriales con frenos de seguridad y precisión. (ver plano mobiliario) | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9.23 | Base estructural tubular cuadrada, con pintura electroestática blanca, para equipo Phoenix, área Resistencia de 1.50 x 0.80 de fondo x 0.70 de alto, incluye ruedas industriales con frenos de seguridad y precisión. (ver plano mobiliario) | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
X | POCETAS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.1 | Suministro e instalación de poceta en resina acrílica de 0.40 x 0.40, incluye conexiones, tubería a la vista y accesorios cromados y demás elementos para su correcta instalación. (ver plano de mesones) | Un | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
10.2 | Suministro e instalación de poceta en acero inoxidable de 0.35 x 0.35, incluye conexiones y demás accesorios para su correcta instalación. (ver plano de mesones) | Un | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0
10.3 | Suministro e instalación grifería cuello de ganso con válvula de accionamiento de pedal, incluye accesorios cromados y demás elementos para su correcta instalación. | Un | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
10.4 | Suministro e instalación de grifería especial de cuello de ganso en acero inoxidable, tipo manguera, incluye apertura de orificios y demás elementos y accesorios para su correcta instalación. | Un | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
10.5 | Suministro e instalación grifería cuello de ganso sencilla en acero inoxidable, incluye apertura de orificios y demás elementos y accesorios para su correcta instalación. | Un | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0
10.6 | Suministro e instalación de grifería en latón para salida de CO2, con tapón amarillo, según el código de colores internacional, incluye elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. | Un | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
10.7 | Suministro e instalación pass Through en acero inoxidable 304 de 0.60 x 0.50 de fondo x 0.50 de alto, con sistema de enclavamiento mecánico que garantice abrir una sola puerta a la vez y descontaminación por luz UV. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XI | TRASLADOS DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO EXISTENTE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.1 | Mantenimiento de bases existentes para cabinas, incluye lijada, base y pintura color blanca. | Un | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0
11.2 | Mantenimiento de mobiliario existente desmontado bajo los mesones de granato, de 0.78 m de fondo x 0.85 m de alto, incluye lijada, base y pintura electroestática color blanca. (ver plano mobiliario) | Ml | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
11.3 | Armario tipo Locker de 16 compartimientos para vestieres de ingresos a área contaminada, en lámina de acero galvanizado o cold rolled calibre 22, acabado en pintura electroestática blanca. Medidas 1.60 m frente x 0.30 m fondo x 1.80 m alto, incluye cerraduras. Diseño: lockers tipo pass Through, es decir cada compartimiento debe contar con dos puertas para acceder a su interior desde dos espacios independiente, entrepaño interno, cerraduras y llaves. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII | APARATOS HIDROSANITARIOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.1 | lavamanos con pedestal tipo Corona o similar, color blanco, incluye grifería lavamanos tipo push. | Un | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
12.2 | Sanitario de una pieza tipo Corona o similar, color blanco. | Un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
12.3 | Ducha de paso eléctrico , incluye juego de griferías con mezclador para agua caliente y fría. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Juego de accesorios de incrustar cromados, para baño de vestier sucio, incluye toallero, jabonera y percha simple | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | Suministro e instalación de dispensador de rollo de papel y toallas de papel para manos en acero inoxidable, para baños. | Un | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
12.6 | Suministro e instalación poceta lavatraperos en acero inoxidable cal 18 A304 de 0.60 x 0.60 de fondo x 0.70 de alto, incluye grifería, conexiones hidrosanitarias y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | Un | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12.7 | Suministro e instalación de ducha de emergencia en acero inoxidable, incluye puntos hidráulicos de 1/2", puntos sanitarios de 2", regatas, resanes, tendidos de tuberías, accesorios y demás elementos para su correcto funcionamiento. | Un | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
XIII | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.1 | Punto hidráulico de agua caliente de 1/2", incluye regatas, resanes y accesorios. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | Tubería CPVC de 1/2" para red agua caliente, incluye tendido de tuberías, regatas, resanes y accesorios. | Ml | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Punto hidráulico de 1/2", incluye tendido de tuberías PVC-P de 1/2", regatas, resanes y accesorios. | Un | 65 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0
13.4 | Puntos sanitarios para desagües de aires acondicionados de 1/2", regatas, resanes y accesorios. | Un | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0
13.5 | Tubería PVC-P de 1/2" para red de agua potable y desagües aires acondicionados, incluye tendido de tuberías, regatas, resanes y accesorios. | Ml | 701 | 0 | 0 | 211 | 0 | 200 | 0 | 290 | 0
13.6 | Puntos sanitarios para pocetas, sifones de piso y equipos de 2", incluye regatas, resanes y accesorios. | Un | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0
13.7 | Tubería PVC-S de 2" para red sanitaria, incluye tendido de tuberías, regatas, resanes y accesorios. | Ml | 430 | 0 | 0 | 140 | 0 | 115 | 0 | 175 | 0
13.8 | Puntos sanitarios para sanitarios de 4", incluye tendido de tuberías PVC-S de 2", regatas, resanes y accesorios. | Un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
13.9 | Tubería PVC-S de 4" para red sanitaria, incluye tendido de tuberías, regatas, resanes y accesorios. | Ml | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0
13.10 | Suministro e instalación de tapa registro 20*20. | Un | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
13.11 | Válvula de corte tipo bola de 1/2. Suministro e instalación | Un | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
13.12 | Rejilla de Piso. Suministro e Instalación | Un | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0
XIV | INSTALACIONES ELÉCTRICAS: TABLEROS Y TOMAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.1 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra doble monofásica 15A 120V, cable # 10 AWG HFFRSL | Un | 306 | 0 | 0 | 100 | 0 | 86 | 0 | 120 | 0
14.2 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente con polo a tierra y falla a tierra para protección personal (GFCI), cable # 10 AWG HFFRSL | Un | 71 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 31 | 0
14.3 | Suministro e instalación de salida para toma corriente uso industrial 30A 220V | Un | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
14.4 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente sencilla con polo a tierra 220V 15A, cable # 10 AWG HFFRSL | Un | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0
14.5 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra, monofásica 15A, 120V, cable # 12 AWG HFFRSL, con tierra aislada para red regulada. | Un | 71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0
14.6 | Suministro e instalación de Bandeja Porta Cable tipo malla de 10x5cm. | Ml | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
14.7 | Suministro e instalación de Bandeja Porta Cable tipo malla de 30x8cm | Ml | 135 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0
14.8 | Suministro e instalación de Canaleta metálica de 12x5 cm con división, para cableado eléctrico y de datos, con pintura electrostática, con accesorios para canaleta y accesorios de fijación. | Ml | 310 | 0 | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 130 | 0
14.9 | Suministro e instalación de Acometida 4x12 AWG cable tipo HFFRLS para acometida de AA | Ml | 800 | 0 | 0 | 336 | 0 | 296 | 0 | 168 | 0
14.10 | Suministro e instalación de Acometida 3x12 AWG cable tipo HFFRLS en ductería 3/4" EMT | Ml | 1750 | 0 | 0 | 700 | 0 | 550 | 0 | 500 | 0
14.11 | Suministro e instalación de Acometida 3x10 AWG cable tipo HFFRLS en ductería 3/4" EMT | Ml | 1950 | 0 | 0 | 460 | 0 | 450 | 0 | 1040 | 0
14.12 | Suministro e instalación de Acometida 3x1/0 + 1x1/0 + 2 cable tipo HFFRLS en ductería 3" EMT | Ml | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
14.13 | Suministro e instalación de Acometida 3x8 +1x8 +1x8 AWG cable tipo HFFRLS en ductería 3/4" EMT | Ml | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0
14.14 | Suministro e instalación de Acometida 3x4+1x4+1x6 AWG cable tipo HFFRLS en ductería 2" EMT | Ml | 180 | 0 | 0 | 85 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0
14.15 | Suministro e instalación de Acometida 3x2+1x2+1x2 AWG cable tipo HFFRLS en ductería 2" EMT | Ml | 132 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 62 | 0
14.16 | Suministro e instalación de Acometida (3x500 +1X500) MCM en cable HFFRLS + 1X 2/0 desnudo | Ml | 385 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 125 | 0
14.17 | Suministro e instalación de tubería EMT 4" con sistema de fijación a techo. | Ml | 144 | 0 | 0 | 14 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
14.18 | Suministro e instalación de caja de inspección metálica de 80x80cm con salida para tubo 6" | Un | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
14.19 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 24 ctos con espacio para totalizador industrial de 3x125A, 2 breaker enchufables 2x30A , 14 breaker enchufables 1x30A. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14.20 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 18 ctos con espacio para totalizador industrial de 3x70A, 2 breaker enchufables 2x30A, 11 breaker enchufables 1x30A. | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
14.21 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 ctos con espacio para totalizador industrial de 3x40A, 9 breaker enchufables 1x30A. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14.22 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 ctos con espacio para totalizador industrial de 3x100A, 1 breaker enchufable 3x 70A, 1 breaker enchufable 2x30A. | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
14.23 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 ctos con espacio para totalizador industrial de 3x100A, 1 breaker enchufables 3x70A, 1 breaker enchufable 2x40A, 1 breaker enchufable 1x30A. | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
14.24 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 36 ctos con espacio para totalizador industrial de 3x100A, 4 breaker enchufables 2x30A, 14 breaker enchufables 1x30A, 5 bkeaker enchufables 1x20A. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14.25 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 ctos con espacio para totalizador industrial de 3x50A, 3 breaker enchufables 1x30A. | Un | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
14.26 | Suministro e instalación de tablero trifásico industrial con totalizador 3x400A, 2 breaker industriales 3x125A, 2 breaker industriales 3x100A, 2 breaker industriales 3x70A, 1 breaker industrial 3x50A, 1 breaker industrial 3x40A. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14.27 | Suministro e instalación de una UPS trifásica de 10 kVA, fp 0,8 o superior, 10 min autonomía a plena carga. | Un | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
14.28 | Suministro e instalación de caja de paso 4x4" EMT. | Un | 110 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0
14.29 | Suministro e instalación de caja de paso de 40x40cm metálica con salida para ductería 2". | Un | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0
14.30 | Suministro e instalación de coraza flexible liquidtight de 1". | Ml | 450 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0
14.31 | Suministro e instalación de tubería IMC de 2" con sistema fijación techo y pared. | Ml | 120 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 55 | 0
14.32 | Suministro e instalación de conduleta intemperie tipo LR, nema 4, salida tubería 2". | Un | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
14.33 | Suministro e instalación de conduleta intemperie tipo ll, nema 4, salida tubería 2". | Un | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0
14.34 | Suministro e instalación de tubería EMT 2" con sistema fijación techo. | Ml | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0
14.35 | Suministro e instalación de caja de paso tipo intemperie de 215x215x150 mm modelo SB6WJB. | Un | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0
14.36 | Suministro e instalación de tablero de bypass manual para UPS de 10kVA. Incluye llave de selección tetrapolar de 60A. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.37 | Suministro e instalación de cable tipo Soldador (3x4+1x2+1x4 AWG) en coraza americana de 2". | Ml | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
14.38 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 18 ctos con espacio para totalizador industrial de 3x50A, 1 breaker enchufables 2x30A, 12 breaker enchufables 1x30A. | Un | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
14.39 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 24 ctos con espacio para totalizador industrial de 3x100A, 2 breaker enchufables 2x30A , 12 breaker enchufables 1x30A, 5 breaker 1X20A, 1 Breaker de 1x40A. | Un | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14.40 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 ctos con espacio para totalizador industrial de 3x150A, 1 breaker de 3x100, 1 breaker de 2x40, 3 breaker enchufables 1x30A. | Un | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14.41 | Suministro e instalación de tablero trifásico industrial con totalizador 3x400A, 1 breaker industriales 3x150A, 2 breaker industriales 3x100A, 4 breaker industriales 3x50A, 1 breaker industrial 3x70A | Un | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14.42 | Suministro e instalación de Totalizador de industrial de 400A | Un | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14.43 | Suministro e instalación de Caja para Totalizador de 400A | Un | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14.44 | Desmontaje de Acometida calibre (3x4/0 +4/0) | Ml | 240 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
14.45 | Suministro e instalación de Toma Industrial 120V 40A | Un | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
14.46 | Suministro e instalación de Acometida (3x2/0+2/0+2) Awg | Ml | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
14.47 | Suministro e instalación de tubo IMC de 4" con sistema fijación techo y pared | Ml | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.48 | Suministro e instalación de caja de inspección metálica de 100x100x40cm tipo Intemperie cm con salida para tubo 4" | Un | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XV | ILUMINACIÓN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.1 | Suministro e instalación de luminaria redonda LED BALEDC-12W-22-4K-NL, o similar a estas. | Un | 93 | 0 | 0 | 19 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0
15.2 | Suministro e instalación de luminaria 60x60 panel LED 48w | Un | 108 | 0 | 0 | 34 | 0 | 61 | 0 | 13 | 0
15.3 | Suministro e instalación de luminaria especial para ambientes hospitalarios y laboratorios EATON - FAILSAFE (FORMER COOPER LIGHTING) GRW-24-2-LD4-32-35-A12125 FAILSAFE GRW 2X2 LED TROFFER WITH A12 LENS, o similar a estas. | Un | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Suministro e instalación de luminaria Panel led redondo 22cm OSRAM Ledinside round 18W 4000K, o similar a estas. | Un | 122 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 | 0 | 73 | 0
15.5 | Suministro e instalación de luminaria hermética led 2x18W 4000K | Un | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
15.6 | Suministro e instalación de luminaria Ultravioleta 64 W 2x32 Hemática OSRAM, o similar a estas. | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
15.7 | Suministro e instalación de Luminaria de emergencia fija. 120/277V. 2x5W. 6V. | Un | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0
15.8 | Suministro e instalación de Luminaria de emergencia (aviso de salida) | Un | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
15.9 | Suministro e instalación de luminaria tipo aplique con bombilla roja | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15.10 | Suministro e instalación de interruptor antibaterial sencillo | Un | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15.11 | Suministro e instalación de interruptor sencillo | Un | 98 | 0 | 0 | 40 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0
15.12 | Suministro e instalación de interruptor doble | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15.13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo conmutable | Un | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.14 | Suministro e instalación de salida para sensor 360° (incluye sensor), en tubería EMT 3/4 ". | Un | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0
15.15 | Suministro e instalación de salida para luminaria en cielo razo, en tubería EMT 3/4". | Un | 366 | 0 | 0 | 114 | 0 | 78 | 0 | 174 | 0
15.16 | Suministro e instalación de salida para luminaria de emergencia en pared o techo, en tubería EMT de 3/4". | Un | 43 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0
XVI | INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16.1 | Salida de datos sencilla (incluye jack cat 6A, caja doble fondo, marquillado y face plate sencillo) | Un | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 26 | 0 | 41 | 0
16.2 | Patch cord de 3 metros color rojo UTP LSZH | Un | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 26 | 0 | 41 | 0
16.3 | Patch cord de 1 metro color rojo UTP LSZH | Un | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 26 | 0 | 41 | 0
16.4 | Cable UTP Categoría 6A LSZH | Ml | 6327 | 0 | 0 | 1246.5 | 0 | 1815 | 0 | 3265.5 | 0
16.5 | Patch Panel plano de 24 puertos (incluye jacks cat 6A) | Un | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
16.6 | Conmutador de 24 puertos de 1 Gigbit con cuatro enlaces ascendentes SFP+ de 10 Gigbit, (24) puertos 10/100/1000 de detección automática RJ-45 (4) puertos SFP+ 1/10 GbE Sin PHY. Incluye 1 modulos SFP 10Gbps | Un | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
16.7 | Bandeja tipo ducto cerrado 20x8 blanco electrostático | Ml | 225 | 0 | 0 | 50 | 0 | 85 | 0 | 90 | 0
16.8 | Tubería 3/4' EMT galvanizada + accesorios de conexión y anclaje | Ml | 252 | 0 | 0 | 65 | 0 | 60 | 0 | 127 | 0
16.9 | Tubería 1' EMT galvanizada + accesorios de conexión y anclaje | Ml | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 55 | 0
16.10 | Patch Cord de fibra OM4 6 hilos 6 metros | Un | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
16.11 | Access Point para conexión inalámbrica Incluye licencia para controladora y soporte por 1 año. | Un | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
16.12 | Organizador horizontal | Un | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
16.13 | Certificación de punto de datos categoría 6A | Un | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 26 | 0 | 41 | 0
16.14 | Caja de paso 40x40 para intemperie para transición de ducto de comunicaciones | Un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
16.15 | Bandeja de fibra óptica | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16.16 | Patch Cord de fibra OM4 6 hilos de 2 metros para conexión en cascada entre switches | Un | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
XVII | INSTALACIONES VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN MECÁNICA Y AIRE DE CONFORT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DUCTOS
17.1 | Ductos circular lámina galvanizada calibre 24. Incluye bridas, soportes, anclajes, empaques, tornillos, etc. | Ml | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | Ductos rectangulares TDC lámina galvanizada calibre 24. Incluye soportes, anclajes, empaques, tornillos, etc. | M2 | 1090 | 0 | 0 | 520 | 0 | 370 | 0 | 200 | 0
DIFUSORES Y REJILLAS
17.3 | Difusores de techo 4v cd 10"x10" aluminio anodizado pintado blanco | Un | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0
17.4 | Difusores de techo 4v cd 8"x8" aluminio anodizado pintado blanco | Un | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0
17.5 | Rejilla de retorno de techo tipo cubos cd 8"x8" aluminio anodizado pintado blanco | Un | 35 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0
DÁMPERS
17.6 | Dámper rectangular 10"x4" lámina galvanizada. | Un | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.7 | Dámper rectangular 10"x6" lámina galvanizada. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.8 | Dámper rectangular 12"x10" lámina galvanizada. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17.9 | Dámper rectangular 12"x6" lámina galvanizada. | Un | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0
17.1 | Dámper rectangular 14"x8" lámina galvanizada. | Un | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.11 | Dámper rectangular 16"x12" lámina galvanizada. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.12 | Dámper rectangular 16"x8" lámina galvanizada. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.13 | Dámper rectangular 18"x10" lámina galvanizada. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17.14 | Dámper rectangular 20"x12" lámina galvanizada. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17.15 | Dámper redondo 8" lámina galvanizada. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTRACTORES CENTRÍFUGOS EX
17.16 | Extractor centrifugo aletas adelante 1000 CFM. 3" CA | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.17 | Extractor centrifugo aletas adelante 1200 CFM. 3" CA | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.18 | Extractor centrifugo aletas adelante 250 CFM. 3" CA | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.19 | Extractor centrifugo aletas adelante 300 CFM. 3" CA | Un | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.2 | Extractor centrifugo aletas adelante 350 CFM. 3" CA | Un | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.21 | Extractor centrifugo aletas adelante 400 CFM. 3" CA | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.22 | Extractor centrifugo aletas adelante 450 CFM. 3" CA | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.23 | Extractor centrifugo aletas adelante 500 CFM. 2" CA | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.24 | Extractor centrifugo aletas adelante 500 CFM. 3" CA | Un | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
17.25 | Extractor centrifugo aletas adelante 600 CFM. 2" CA | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.26 | Extractor centrifugo aletas adelante 600 CFM. 3" CA | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
BANCO DE FILTRADO EXTRACCIÓN EX
17.27 | Banco De Filtrado Hermético 24x12x50 | Un | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0
17.28 | Banco de filtrado hermético 24x24x50 | Un | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.29 | Diferencial de presión .05-0-.2 | Un | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0
17.3 | Filtro HEPA 24x12x3 99.99% | Un | 39 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0
17.31 | Filtro HEPA 24x24x3 99.99% | Un | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.32 | Pre filtro 24x12x3 65% | Un | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0
17.33 | Pre filtro 24x24x3 65% | Un | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
17.34 | Reducción en lámina galvanizada calibre 24 | Un | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0
17.35 | Transición en lámina galvanizada calibre 24 | Un | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0
VENTILADORES CENTRÍFUGOS VS
17.36 | Ventilador centrifugo 200 CFM 2" CA. | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
17.37 | Ventilador centrifugo 300 CFM 2" CA. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17.38 | Ventilador centrifugo 500 CFM 2" CA. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.39 | Ventilador centrifugo 600 CFM 2" CA. | Un | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
17.4 | Ventilador centrifugo 800 CFM 2" CA. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BANCO DE FILTRADO SUMINISTRO VS
17.41 | Banco de filtrado hermético 24x12x50 | Un | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0
17.42 | Banco de filtrado hermético 24x48x50 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.43 | Diferencial de presión .05-0-.2 | Un | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
17.44 | Filtro HEPA 24x12x3 99.99% | Un | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
17.45 | Filtro HEPA 24x24x3 99.99% | Un | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
17.46 | Pre filtro 24x12x3 65% | Un | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
17.47 | Pre filtro 24x24x3 65% | Un | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
17.48 | Reducción en lámina galvanizada calibre 24 | Un | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
17.49 | Transición en lámina galvanizada calibre 24 | Un | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
UNIDADES DE VENTILACIÓN UVS
17.5 | Unidad de ventilación 1000 CFM. 2" CA. Variador electrónico de velocidad, con (4) filtros HEPA 99.99% 24x24x3. Y (4) pre filtros 65% (4)24x24x3. Rejilla en toma de aire con malla. Diferencial de presión | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.51 | Unidad de ventilación 1575 CFM. 2" CA. Variador electrónico de velocidad, con (4) filtros HEPA 99.99% 24x24x3. Y (4) pre filtros 65% (4)24x24x3. Rejilla en toma de aire con malla. Diferencial de presión | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17.52 | Unidad de ventilación 2500 CFM. 2" CA. Variador electrónico de velocidad, con (4) filtros HEPA 99.99% 24x24x3. Y (4) pre filtros 65% (4)24x24x3. Rejilla en toma de aire con malla. Diferencial de presión | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLEROS ELÉCTRICOS OPERACIÓN Y CONTROL
17.53 | Cofre metálico 180x100x40/ totalizador trifásico. Sistema de arrancador 21 motores/interruptor automático tripolar/ pulsador doble de arranque y parada para cada motor con piloto/barrajes neutro y tierra/canaleta ranurada/conductores eléctricos normalizados/digital panel meter(panel de monitoreo de tensión LCD) | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.54 | Cofre metálico 180x100x40/ totalizador trifásico. Sistema de arrancador 15 motores/interruptor automático tripolar/ pulsador doble de arranque y parada para cada motor con piloto/barrajes neutro y tierra/canaleta ranurada/conductores eléctricos normalizados/digital panel meter(panel de monitoreo de tensión LCD) | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
CUARTOS FRIOS
17.55 | Suministro e instalación de sistema de refrigeración y evaporación para puesta en funcionamiento de cuarto frio de 3.50 m2 de área, incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento, desmonte de elementos en desusos si se requiere. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.56 | Desmonte de sistema de refrigeración y evaporación del actual cuarto frio. Montaje y puesta en funcionamiento en nueva ubicación de cuarto frio, incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento, desmonte de elementos en desusos si se requiere. | Un | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
17.57 | Desinstalación técnica de aire acondicionado | Un | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
17.58 | Mantenimiento y limpieza aire acondicionado | Un | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0
17.59 | Suministro e instalación aire acondicionado GE con filtro purificador 24000 BTU | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.6 | Suministro e instalación aire acondicionado GE 18000 BTU | Un | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
17.61 | Suministro e instalación aire acondicionado GE 24000 BTU | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17.62 | Traslado y montaje aire acondicionado de 24000 BTU | Un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
17.63 | Traslado y montaje aire acondicionado de 18000 BTU | Un | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
17.64 | Kit de tuberías | Un | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0
17.65 | Kit de montaje | Un | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0
MONTAJE Y DIRECCIÓN
17.66 | Montaje de ventiladores y extractores. | Un | 35 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0
17.67 | Montaje, conexiones eléctricas, equipos ventilación. | Un | 35 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0
17.68 | Montaje, tableros eléctricos. | Un | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
17.69 | Revisión y replanteo de diseño de sistema HVAC al inicio de obra. | Gl | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
XVIII | INSTALACIONES DE REDES ESPECIALES DE GASES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1 | Construcción de caseta de almacenamiento para 1 bala de CO2 en la parte exterior del laboratorio de Micobacterias (extremo oriental), incluye adecuación y nivelación de placa en concreto existente de 1.80m x 1.20m x 0.30 m de espesor; construcción de rampa de concreto de 0.80m de ancho x 1.20 m de largo; cerramiento en malla eslabonada de 2.20 m de altura, estructura de soporte en tubería cuadrada negro 100mm x 100mm x 3,17mm espesor, puerta en malla eslabonada de 0.80 m x 2.20 m de alto y cubierta en teja tipo sándwich. | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | Construcción de caseta de almacenamiento para 5 balas de CO2 y otros gases en la parte exterior trasera a las escaleras de acceso al bloque donde se ubica el laboratorio de Microbiología 2° piso, incluye construcción placa en concreto de 2.00m x 1.20m x 0.15 m de espesor, para piso; construcción de anden en concreto de 0,60m de ancho x 1.50 de largo, para conexión de caseta con anden de circulación principal; cerramiento en malla eslabonada de 2.20 m de altura, estructura de soporte en tubería cuadrada negro 100mm x 100mm x 3,17mm espesor, puerta en malla eslabonada de 0.80 m x 2.20 m de alto y cubierta en teja tipo sándwich. | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18.3 | Suministro e instalación de unidad de regulación inicial sencilla para CO2 - E Fitok | Un | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18.4 | Suministro e instalación de unidad de regulación de puesto de trabajo para CO2 - E Fitok | Un | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
18.5 | Suministro e instalación tubing acero inoxidable 316L x 1/4" - E Fitok | Ml | 95 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
18.6 | Suministro e instalación unión recta acero inoxidable 1/4" O.D x 1/4" O.D - Fitok | Un | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
18.7 | Suministro e instalación TEE acero inoxidable 1/4" O.D x 1/4" O.D x 1/4" O.D - Fitok | Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8 | Transportes y movimientos de equipos | Un | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
XIX | ASEOS Y VARIOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19.1 | Construcción en la parte exterior del laboratorio de placa en concreto acabado liso, de 12 m x 2.50 m x 0.20 m de espesor, para ubicación de equipos de sistema de ventilación, incluye cerramiento en malla eslabonada de 1.80 m de altura, estructura de soporte en tubería cuadrada negro 100mm x 100mm x 3,17mm espesor, puerta en malla eslabonada de 1.00 m x 1.80 m de alto | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
19.2 | Resanes e impermeabilización en cubierta, mediante la aplicación de manto asfaltico en caliente con foil de aluminio de espesor de 3.0 mm, incluye retiro de manto existente. | M2 | 127 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0
19.3 | Aseo general durante toda la obra y al final, incluye cargue de escombros y sobrantes, retiro y disposición final | M2 | 1150 | 0 | 0 | 400 | 0 | 250 | 0 | 500 | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0 | MBAC | 0 | MB P1 | 0 | MB P2 | 0
COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| UTILIDADES |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDADES |  |  | 19% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL OBRAS LABORATORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FIRMA:
(Persona natural; R.. persona jurídica; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso)
Nombre:
C.C. No.
Nit.